様式第５号（第７条関係）

水質検査結果書

依　頼　者

年　　月　　日提出の試料について試験（検査）の結果は次のとおりです。

水道名

| 採水年月日 |  | 年 月 日 | 天 候 | 前日： 当日： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源の名称・種別 |  |  |  |  |
| 採水地点 |  |  |  |  |
| 採水者氏名及び所属 |  |  | （所 属） |  |
|  | 項 目 | 測 定 値 | 水 質 基 準 |  |
|  | 気温 | ℃ |  |  |
|  | 水温 | ℃ |  |  |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6mg/L以下 |  |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02mg/L以下 |  |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06mg/L以下 |  |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 |  |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 |  |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 0.01mg/L以下 |  |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1mg/L以下 |  |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 |  |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03mg/L以下 |  |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 0.09mg/L以下 |  |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08mg/L以下 |  |
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.1mg/L以上 |  |
| 判 定 |  |  |  |  |
| 検査期日 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |
| 検査機関 |  | 北見市上下水道局広郷浄水場 |  |  |
| 検査責任者 |  | 北見市上下水道局広郷浄水場長 |  |  |
| 年 月 日 北 見 市 公 営 企 業 管 理 者 印 |  |  |  |  |