様式第３号（第７条関係）

水質検査結果書

依　頼　者

年　　月　　日提出の試料について試験（検査）の結果は次のとおりです。

水道名

| 採水年月日 |  | 年 月 日 | 天 候 | 前日： 当日： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源の名称・種別 |  |  |  |  |
| 採水地点 |  |  |  |  |
| 採水者氏名及び所属 |  |  | （所 属） |  |
|  | 項 目 | 測 定 値 | 水 質 基 準 |  |
|  | 気温 | ℃ |  |  |
|  | 水温 | ℃ |  |  |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 1ｍL中に形成される集落数が100個以下 |  |
| 2 | 大腸菌 | mg/L | 検出されないこと（100ｍL中） |  |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04mg/L以下 |  |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10mg/L以下 |  |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3mg/L以下 |  |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 200mg/L以下 |  |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | mg/L | 300mg/L以下 |  |
| 46 | 有機物（TOC） | mg/L | 3mg/L以下 |  |
| 47 | ｐH値 |  | 5.8以上 8.6以下 |  |
| 48 | 味 |  | 異常でないこと |  |
| 49 | 臭気 |  | 異常でないこと |  |
| 50 | 色度 | 度 | 5度 以下 |  |
| 51 | 濁度 | 度 | 2度 以下 |  |
|  | 残留塩素 | mg/L | 0.1mg/L以上 |  |
| 判 定 |  |  |  |  |
| 検査期日 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |
| 検査機関 |  | 北見市上下水道局広郷浄水場 |  |  |
| 検査責任者 |  | 北見市上下水道局広郷浄水場長 |  |  |
| 年 月 日 北 見 市 公 営 企 業 管 理 者 印 |  |  |  |  |