様式第２号（第７条関係）

水質検査結果書

依　頼　者

年　月　日提出の試料について試験（検査）の結果は次のとおりです。

水道名

| 採水年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 天 候 | 前日： 当日： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源の名称・種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採水地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採水者氏名及び所属 |  | （所 属） |  |  |  |  |  |  |
|  | 項 目 | 測 定 値 | 水 質 基 準 |  | 項 目 |  | 測 定 値 | 水 質 基 準 |
|  | 気温 | ℃ |  | 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ |  | mg/L | 0.1mg/L以下 |
|  | 水温 | ℃ |  | 26 | 臭素酸 |  | mg/L | 0.01mg/L以下 |
| 1 | 一般細菌 | 個/ｍL | 100個/ｍL以下 | 27 | 総トリハロメタン |  | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 |  | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 |  | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン |  | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム |  | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド |  | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 |  | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 |  | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.05mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 |  | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 |  | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン 及び塩化シアン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 |  | mg/L | 200mg/L以下 |
|  |  |  |  | 37 | マンガン及びその化合物 |  | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び硝酸態窒素 | mg/L | 10mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン |  | mg/L | 200mg/L以下 |
|  |  |  |  | 39 | カルシウム、マグネシウム等（高度）） |  | mg/L | 300mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 |  | mg/L | 500mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/L以下 | 42 | ジェオスミン |  | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 15 | １,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール |  | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 16 | シス－１，２－ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 |  | mg/L | 0.02mg/L以下 |
|  |  |  |  | 45 | フェノール類 |  | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/L以下 | 46 | 有機物（ TOC ） |  | mg/L | 3mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/L以下 | 47 | ｐＨ値 |  |  | 5.8以上8.6以下 |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 48 | 味 |  |  | 異常でないこと |
| 20 | ﾍﾞ ﾝ ｾﾞ ﾝ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 49 | 臭 気 |  |  | 異常でないこと |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 50 | 色 度 |  | 度 | 5度以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 51 | 濁 度 |  | 度 | 2度以下 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.06mg/L以下 |  | 残留塩素 |  | mg/L | 0.1mg/L以上 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03mg/L以下 |  |  |  |  |  |
| 判 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査期日 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 検査機関 |  | 北見市上下水道局広郷浄水場 |  |  |  |  |  |  |
| 検査責任者 |  | 北見市上下水道局広郷浄水場長 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 北 見 市 公 営 企 業 管 理 者 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |