様式第2号(第12条関係)

無 線 局 週 点 検 記 録 簿

(同報親局)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 局　　　名(呼出名称) |  | 通信取扱責任者 |
| 　　　　　　　　　　　　　　 |
| 点検年月日 | 年　月　日 | 天候 |  | 点検者氏名 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 点　　検　　項　　目 | 点検結果 |
| 無線設備 | 電源電圧　　　　V | 電源電流　　　A |  |
| 　電源ランプ　　　　　点灯　　　消灯 |  |
| 　無線機器動作状態 |  |
| 　AC電源断の場合の予備電源の動作 |  |
| 　送信電力　　　　　W |  |
| 操作卓 | 　選択呼出し(緊急一括、一括、群別、個別)の動作 |  |
| 　送信ボタンを押した場合の送出状態 |  |
| 　チャイム、マイクロホン、テープ(レコード)等　の入力レベルの調整 |  |
| 　音声レベル、信号レベルのVUメータによる監視 |  |
| 　AC電源断の場合の蓄電池による機器の動作 |  |
| 　ディスプレイによる動作状態の適否 |  |
| 附属装置 | 　機能動作 |  |
| 備　　考 | 　均等補充電の実施状況を確認する。 |  |