別記第6号様式（第4条第2項関係）

|  |  |
| --- | --- |
| **消防水利**  **14センチメートル**  **60センチメートル**  **100センチメートル以上**  **8センチメートル**  **35センチメートル** | 備考  １　色彩は、文字及び縁を白色、わくを赤色、地を青色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。  ２　表示板を図示の取り付け方によって取り付けることが著しく困難又は不適当であるときは、他の方法によることができる。 |