別記様式第４号（第１１条関係）

|  |
| --- |
|  浄化槽設置工事完了報告書 |
|  |  |  | 欄 |  |
| １.流入管きょ及び放流管きょの勾　配 | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |
| ２.放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位が適切に保たれ、逆流の恐れはないか。 |  |
| ３.誤接合等の有無 | 合併処理方式の浄化槽の場合、生活排水が全て接続されているか。 |  |
| 雨水や工場廃水等が流入していないか。 |  |
| ４.升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。 |  |
| ５.流入管きょ、放流管きょ及び空　気配管の変形、破損のおそれ | 管の露出等により、変形、破損の恐れはないか。 |  |
| ６.かさ上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。 |  |
| ７.浄化槽本体の上部及びその周辺　の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。 |  |
| 保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。 |  |
| コンクリートスラブが打たれているか。 |  |
| 根切り工事、山留め工事は適切だったか。 |  |
| ８.漏水の有無 | 漏水が生じていないか。 |  |
| ９.浄化槽本体の水平等の状況 | 水平が保たれているか。 |  |
| 浄化槽の浮き上がりがないか。 |  |
| 10.接触材等の変形、破損、固定の　状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっき槽の接触材に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 11.ばっき気槽、逆洗装置装置及び　汚泥移送装置の変形、破損、固定　及び稼働 | 各装置に変形や破損はないか。 |  |
| しっかり固定されているか。 |  |
| 空気の出力や水流に片寄りはないか。 |  |
| 12.消毒設備の変形、破損、固定の　状況 | 消毒設備に変形や破損はないか。  |  |
| しっかり固定されているか。  |  |
| 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
| 13.ポンプ設備（流入ポンプ及び放　流ポンプ）の設置、稼働状況 | ポンプ升に変形や破損はないか。  |  |
| ポンプ升に漏水の恐れはないか。 |  |
| ポンプが２台以上設置されているか。 |  |
| 設計どおりの能力のポンプが設置されているか。 |  |
| ポンプの固定が十分行われているか。 |  |
| ポンプの取りはずしが可能か。 |  |
| ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げる恐れはないか。 |  |
| 14.ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか。 |  |
| 固定が十分行われているか。 |  |
| アースがなされているか。 |  |
| 漏電の恐れはないか。 |  |
|  上記のとおり確認したことを証します。 年　　月　　日 担当浄化槽設備士 氏名 印 （浄化槽設備士免状の交付番号　　　　　　　　　　　　　） |
|  |